## 扉-2 招标控制价扉页
武汉商学院食品工程学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-2

## 表1 总说明
总 说 明
工程名称： 武汉商学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程 | 第 1 页 共 2 页
一、项目概况 1、建设单位名称：武汉商学院 2、建设工程名称：武汉商学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程 二、编制范围： 本工程主要包括：拆除原烘培工作室及胶凝工作的地砖，墙面砖，卫生间装饰等，重新铺砖仿大理石纹玻化砖，墙砖，更换门窗，增加线路等（具体详见清单）。 三、编制依据： 1、委托单位提供的单； 2、委托单位提供的改造范围及界面划分等有关资料； 3、计价及规范采用： 1）<<建设工程工程量清单计价规范>>GB50500-2013； 2）鄂建办[2018]27号文发布的《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》、《湖北省房屋修缮工程消耗量定额及全费用基价表》等及其相关现行配套文件； 3）税金按鄂建办〔2019〕93号文《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》等有关规定执行； 4）人工费按鄂建办〔2020〕42号《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》等有关规定执行 ； 5）材料价格参照《武汉建设工程价格信息》2021年9月份信息价格及市场价格。 6）湖北省有关工程计价管理办法及相关法律规范。 四、编制说明： 1、本工程控制价中建筑垃圾外运运距暂按20km考虑； 2、本工程暂未考虑现场拆除项目所涉及的残值回收费用，后期以实际情况据实结算； 3、本工程消纳费依据《武汉市工程建设标准定额站关于工程建设土石方外运消纳费用补贴的指导意见》【武建标定】13号文精神，按30元/m3税前包干价考虑； 4、本工程图纸未说明新建墙体的抹灰厚度，暂按20mm厚计算，待后期据实结算； 5、本工程中有拆除卫生间窗但未考虑新作窗，暂按铝合金普通窗考虑，待后期据实结算； 6、本工程配电箱后端出线因图纸平面走向不详暂以3000元（税前）列入专业暂估中，后期结算据实； 7、本工程凝胶工作室与烘焙工作室配电箱进线电线走向不明确，均暂以50m暂估，后期结算据实；
表1
总 说 明
工程名称： 武汉商学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程 | 第 2 页 共 2 页
8、柜内灯带暂未计入本次招标范围； 9、烘焙工作室和面机、炉子、蒸汽炉暂未计入本次招标范围； 10、凝胶工作室中斩拌机、打碎机、绞拌机暂未计入本次招标范围； 11、洗手盆及水槽按一般常规考虑，后期结算据实； 12、图纸中无排水管暂按UPVCDN75 考虑，工程量暂估，结算据实； 11、凝胶工作室及烘焙工作室1台电热水器参数不详，暂以1500元列入专业暂估中，后期结算据实； 12、本工程烘焙工作室入口发光字纳入专业暂估价，暂按2000元（税前金额）计入，待后期据实结算；
表1

## 表5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉商学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
烘焙工作室
拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除原地面玻化砖及卫生间墙砖 2.拆除面层,废渣、废料清理归堆 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 35.45
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除原卫生间墙面砖 2.拆除面层,废渣、废料清理归堆 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 18.62
3 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除墙面乳胶漆 2.铲除面层,废弃材料清理归堆. 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 62.37
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原烘焙室砌体隔墙及卫生间砖砌拖把池 2.废渣废料清理归堆 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m3 |  | 2.07
5 | 011610002001 | 金属门拆除 | 1.原卷闸门及玻璃地弹门拆除 2.拆除,废弃材料清理归堆 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 8.85
6 | 011610002002 | 金属门拆除 | 1.原卫生间铝合金门拆除 2.拆除,废弃材料清理归堆 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 1.44
7 | 011610002003 | 金属窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除 2.拆除,废弃材料清理归堆 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 1.2
8 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原卫生间木龙骨塑料扣板吊顶拆除 2.拆除,废弃材料清理归堆 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 3.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉商学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.原卫生间蹲式大便器拆除 2.包括锯、剔、落给排水连接管、支架及其附件、安丝堵、剔凿地面、搬运至材料堆放地点等全部操作过程 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | 套 |  | 1
10 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.原卫生间洗脸盆拆除 2.包括锯、剔、落给排水连接管、支架及其附件、安丝堵、剔凿地面、搬运至材料堆放地点等全部操作过程 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | 套 |  | 1
11 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.原卫生间热水器拆除 2.包括锯、剔、落给排水连接管、支架及其附件、安丝堵、剔凿地面、搬运至材料堆放地点等全部操作过程 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | 套 |  | 1
12 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.原嵌入式储物柜拆除 2.规格：1950*960*600mm 3.拆除,废弃材料清理归堆 4.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | 个 |  | 1
13 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土、建筑垃圾等 2.拆除废弃料下楼运出方式由投标人自行综合考虑 3.外运运距及运输方式自行考虑 4.清单工程量以实方体积计算，投标人自行综合考虑报价 5.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m3 |  | 5.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉商学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 01B001 | 建筑垃圾外运消纳费 | 1.建筑垃圾外运消纳费 2.需满足武建标定【2017】13号文相关要求 3.清单工程量以实方体积计算，投标人自行综合考虑报价 4.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m3 |  | 5.21
分部小计
地面工程
15 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.600*600mm仿大理石纹全抛釉玻化砖 2.清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 31.44
16 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.300*300mm卫生间防滑地砖 2.清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 3.13
分部小计
墙面工程
17 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.新增240mm宽砖砌隔墙 2.调、运、铺砂浆,运、砌砖,安放木砖、垫块 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m3 |  | 2.94
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆双面抹灰 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 24.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉商学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.原墙面进行拉毛处理 2.墙面粘贴300*600mm仿大理石纹全抛釉玻化砖 3.安装方式：专用建筑胶水粘贴 4.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 73.3
20 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40mm木龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm木芯板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:9mm木饰面装饰（仿大理石纹) 4.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 3.72
21 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:18mm木芯板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:9mm木饰面格栅装饰，格栅尺寸40mm*50mm，间距50mm 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 3.6
分部小计
天棚工程
22 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:10mm防霉防潮石膏板 | m2 |  | 34.57
23 | 011304001001 | 灯槽 | 1.附加式灯槽 2.基层材料种类、规格:10mm防霉防潮石膏板 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 5.73
24 | 011304001002 | 灯槽 | 1.悬挑式灯槽 2.基层材料种类、规格:10mm防霉防潮石膏板 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 2.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉商学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.天棚面乳胶漆 2.满刮腻子三遍，打磨平整，乳胶漆涂刷两遍 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 42.55
分部小计
其他部分
26 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.钛镁合金套装门(1.4MM厚)(定制) 2.工作内容：开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等 3.含合页、门锁、拉手、磁吸等五金配件安装 4.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 1.58
27 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.定制不锈钢钢化玻璃门 2.定位,安装地弹簧、门扇(玻璃),校正等 3.含不锈钢边框、门套、门锁、拉手、地簧等五金配件安装 4.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 4.43
28 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.卫生间更换普通铝合金窗 2.尺寸：1000*1200mm 3.按月牙锁等五金配件安装 4.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 1.2
分部小计
安装工程
29 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称;烘焙工作室配电箱 2.含配电箱内所有元器件 3.未尽事宜请投标人结合图纸等招标资料综合考虑 | 台 |  | 1
30 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.规格：5w 3.未尽事宜请投标人结合图纸等招标资料综合考虑 | 套 |  | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉商学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.未尽事宜投标人依据图纸及相关规范自行考虑 | m |  | 50
32 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV4*16 3.未尽事宜投标人依据图纸及相关规范自行考虑 | m |  | 50
33 | 030412005001 | T5灯管 | 1.名称:T5灯管 2.安装形式:暗装 3.未尽事宜请投标人根据图纸等资料及现场情况综合考虑 | m |  | 54.3
34 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格：10A 3.未尽事宜投标人依据图纸及相关规范自行考虑 | 个 |  | 4
35 | 030404018001 | 4位空开盒 | 1.名称;4位空开盒 2.含配电箱内所有元器件 3.未尽事宜请投标人结合图纸等招标资料综合考虑 | 台 |  | 7
36 | 031001006003 | PPR DN25热水管 | 1.材质、规格:PPR DN25热水 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 4.未尽事宜请投标人根据图纸等资料及现场情况综合考虑 | m |  | 9.3
37 | 031001006004 | PPR DN25给水管 | 1.材质、规格:PPR DN25冷水 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 4.未尽事宜请投标人根据图纸等资料及现场情况综合考虑 | m |  | 17.5
38 | 031001007003 | 塑料排水管 | 1.名称:塑料排水管 2.敷设方式:暗敷 3.规格：UPVCDN75 4.连接方式:粘接 5.未尽事宜投标人依据图纸及相关规范自行考虑 | m |  | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉商学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
39 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：蹲便器（含相关配套组件） 2.瓷蹲式大便器低水箱及配件、螺纹管件、金属软管、角型阀、冲洗管、大便器存水弯、大便器排水接头 3.未尽事宜请投标人根据施工图纸综合考虑。 | 组 |  | 1
40 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.名称：洗手盆+龙头含相关配套组件 2.洗手盆排水附件、洗手盆托架、面盆龙头、角型阀、螺纹管件、金属软管 3.未尽事宜请投标人根据施工图纸综合考虑。 | 组 |  | 1
41 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称：双嘴水槽+龙头含相关配套组件 2.排水附件、托架、角型阀、螺纹管件 3.未尽事宜请投标人根据施工图纸综合考虑。 | 组 |  | 1
分部小计
分部小计
凝胶工作室
装饰装修工程
42 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除原地面玻化砖 2.拆除面层,废渣、废料清理归堆 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 38.97
43 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1.铲除墙面乳胶漆 2.铲除面层,废弃材料清理归堆. 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 69.33
44 | 011610002004 | 金属窗拆除 | 1.原铝合金窗拆除 2.拆除,废弃材料清理归堆 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 3.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉商学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
45 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土、建筑垃圾等 2.拆除废弃料下楼运出方式由投标人自行综合考虑 3.外运运距及运输方式自行考虑 4.清单工程量以实方体积计算，投标人自行综合考虑报价 5.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m3 |  | 1.1
46 | 01B002 | 建筑垃圾外运消纳费 | 1.建筑垃圾外运消纳费 2.需满足武建标定【2017】13号文相关要求 3.清单工程量以实方体积计算，投标人自行综合考虑报价 4.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m3 |  | 1.1
47 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌体封窗洞 2.调、运、铺砂浆,运、砌砖,安放木砖、垫块 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m3 |  | 0.76
48 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚配套砂浆双面抹灰 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 6.33
49 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙面粘贴300*600mm仿大理石纹全抛釉玻化砖 2.安装方式：专用建筑胶水粘贴 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 69.33
50 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.600*600mm仿大理石纹全抛釉玻化砖 2.清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 38.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉商学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
51 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:10mm防霉防潮石膏板 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 38.97
52 | 011304001003 | 灯槽 | 1.附加式灯槽 2.基层材料种类、规格:10mm防霉防潮石膏板 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 3.06
53 | 011304001004 | 灯槽 | 1.悬挑式灯槽 2.基层材料种类、规格:10mm防霉防潮石膏板 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 2.08
54 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.天棚面乳胶漆 2.满刮腻子三遍，打磨平整，乳胶漆涂刷两遍 3.未尽事宜请投标人根据图纸及现场要求综合考虑 | m2 |  | 44.11
分部小计
安装工程
55 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称;凝胶工作室配电箱 2.含配电箱内所有元器件 3.未尽事宜请投标人结合图纸等招标资料综合考虑 | 台 |  | 1
56 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.规格：5w 3.未尽事宜请投标人结合图纸等招标资料综合考虑 | 套 |  | 22
57 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:轨道插座 2.规格：10A 3.未尽事宜投标人依据图纸及相关规范自行考虑 | 个 |  | 1
58 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:普通插座 2.规格：10A 3.未尽事宜投标人依据图纸及相关规范自行考虑 | 个 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉商学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
59 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:岛台电池炉插座 2.规格：16A 3.未尽事宜投标人依据图纸及相关规范自行考虑 | 个 |  | 1
60 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.未尽事宜投标人依据图纸及相关规范自行考虑 | m |  | 50
61 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV3*16 3.未尽事宜投标人依据图纸及相关规范自行考虑 | m |  | 50
62 | 030412005002 | T5灯管 | 1.名称:T5灯管 2.安装形式:暗装 3.未尽事宜请投标人根据图纸等资料及现场情况综合考虑 | m |  | 38.3
63 | 031001006001 | PPR DN25热水管 | 1.材质、规格:PPR DN25热水 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 4.未尽事宜请投标人根据图纸等资料及现场情况综合考虑 | m |  | 11.9
64 | 031001006002 | PPR DN25给水管 | 1.材质、规格:PPR DN25冷水 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 4.未尽事宜请投标人根据图纸等资料及现场情况综合考虑 | m |  | 12.2
65 | 031001007002 | 塑料排水管 | 1.名称:塑料排水管 2.敷设方式:暗敷 3.规格：UPVCDN75 4.连接方式:粘接 5.未尽事宜投标人依据图纸及相关规范自行考虑 | m |  | 15
66 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.名称：单嘴水槽+龙头含相关配套组件 2.排水附件、托架、角型阀、螺纹管件 3.未尽事宜请投标人根据施工图纸综合考虑。 | 组 |  | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武汉商学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5

## 表7-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：武汉商学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额 （元） |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表7-1

## 表7-2 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：武汉商学院烘焙工作室及凝胶工作室装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1 | 发光字 | 入门口装饰墙发光字 | 2000
2 | 所有配管配线 | 所有配管配线 | 3000
3 | 电热水器 | 1台电热水器 | 1500
合 计 |  |  | 6500.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表7-2